Приложение

к постановлении с.п. Псыкод

20.12.2024г. №48

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫКОД УРВАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИНА 2024 – 2026 ГОДЫ»

УТВЕРЖДЕНО:

Глава администрации

Кашеев Аслан Мухамедович

«	»	2024г.

РАЗРАБОТАНО:

ДиректорООО «Инжиниринговая группа«Энергоэффективность»

Пименов Владимир Геннадьевич

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	3

СВЕДЕНИЯОБЭКСПЕРТНОЙОРГАНИЗАЦИИ	4

- Паспорт муниципальной программы	5

- Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования	7

- Цели,задачииприоритетыразвитияэнергосбереженияиповышенияэнергетическойэффективности на

территории муниципального образования	8

- Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования	10

  - Основныесферыреализациирешенийпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективности	10

    - Бюджетная сфера	11

    - Жилищный фонд	18

    - Системы коммунальной инфраструктуры и энергетика	19

    - Транспортный комплекс	21

    - Строительство	22

    - Промышленность	22

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения таких мероприятий	23

  - Мероприятияпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективности,подлежащиевключению в программы в обязательном порядке	23

    - Мероприятияпооснащениюприборамиучетаиспользуемыхэнергетическихресурсоввжилищномфонде	23

    - Мероприятияпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективностижилищногофонда	23

    - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	23

    - Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций	23

    - Мероприятияповыявлениюбесхозяйныхобъектовнедвижимогоимущества,используемыхдля

передачи энергетических ресурсов	24

    - Мероприятияпостимулированиюпроизводителейипотребителейэнергетическихресурсов,

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов	24

    - Мероприятияпоувеличениюколичестваслучаевиспользованиявкачествеисточниковэнергии

вторичныхэнергетическихресурсови(или)возобновляемыхисточниковэнергии	25

    - Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе	25

    - Мероприятия по информационному обеспечению указанных в пунктах"1." -"7."мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах

энергосбережения и повышения энергетической эффективности	25

  - Механизм реализации муниципальной программы	27

  - Оценкадостиженияцелейразвитияэнергосбереженияиповышенияэнергетическойэффективностимуниципальной программы	28

  - Переченьмероприятийпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективностиподлежащих

включению в муниципальную программу в обязательном порядке	30

  - Переченьмероприятийпоэнергосбережениюворганизацияхсучастиеммуниципальногообразования и

повышению энергетической эффективности этих организаций	34

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижениекоторыхобеспечиваетсяврезультатереализациимуниципальнойпрограммы	38

  - Обязательные	целевые	показатели	в	области	энергосбережения	и	повышения	энергетической

эффективности	40

  - Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы	47

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы - информация об источниках финансированиямероприятийсуказаниемотдельнобюджетных(приихналичии)ивнебюджетных(приихналичии)источников

финансирования таких мероприятий	53

Сертификаты соответствия экспертной организации	70

Сведения о квалификации сотрудников экспертной организации	71

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды";

- Приказ Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды";

- Приказ Минэнерго России от30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации".

СВЕДЕНИЯОБЭКСПЕРТНОЙОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность», сокращенное наименование организации на русском языке – ООО «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность».

Почтовый адрес организации совпадает с юридическим адресом и фактическим адресом местонахождения – РФ 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко д.47б офис 205.

Директор–ПименовВладимирГеннадьевич,действующийнаоснованииУстава.

Мобильныйтелефон+79023643693.

Телефон(8442)33-67-75.

Е-mail:vp1000@mail.rumvpr2020@mail.ru

Регистрационный	номер	№063-2012-3444196390-01-Э-101	в	Реестре	членов СаморегулируемойорганизацииНекоммерческоепартнерство«Южныйфедеральныйокруг

«Энергетический Региональный Аудит», свидетельство №063-2012-3444196390-01-Э-101, выдано 24.08.2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫКОД УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2024 – 2026 ГОДЫ»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-НИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-НОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫКОД УРВАНСКО- ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2024–2026ГОДЫ»(да- лее–муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации про- граммы | 2024-2026год(без разделения на этапы) |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Исполнители Программы | МКУ«Администрация с.п.Псыкод» |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Полное наименование Разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая группа«Энергоэффективность» |
| Цели Программы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - снижение расходов бюджета муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы | целевые показатели рассчитываются в соответствии с ПриказомМинэкономразвитияРоссииот28апреля2021г.№ 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»(Приложение1) |
| Задачи муниципальной программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов в бюджетном секторе; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде; - повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации) | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 25,900 тыс. рублей, в том числе по годам: в2024 году–2,000 тыс. рублей; в 2025 году – 2,000 тыс. рублей; в2026году–21,900тыс.рублей; из них: а) средства федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей тыс. рублей, из них по годам: |

|  | 2024год-0,000тыс. рублей; 2025год-0,000тыс.рублей; 2026год-0,000тыс.рублей; б)средства республиканского бюджета- 0,000тыс.рублей тыс. рублей, из них по годам: 2024год-0,000тыс.рублей; 2025год–0,000тыс.рублей; 2026год-0,000тыс.рублей; в) средства местного бюджета – 25,900 тыс. рублей, из них по годам: 2024год–2,000тыс. рублей; 2025год–2,000тыс. рублей; 2026год–21,900тыс. рублей; г)внебюджетные средства–0,000тыс.рублей,изнихпогодам: 2024год-0,000тыс. рублей; 2025год–0,000тыс. рублей; 2026год-0,000тыс.рублей. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | достижение общих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и показателей, указанных в Приложении 1. |

- Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального

образования

Муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями к региональ- ным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетиче- ской эффективности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в обла- сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратив- шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Настоящаямуниципальнаяпрограмманаправленанаэффективноеиспользованиеэнергетических ресурсов, т.е. достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующему ровне развития техники и технологий. Внастоящеевремясозданиеусловийдляповышенияэффективностииспользования энергииидругихвидовресурсовстановитсяоднойизприоритетныхзадачсоциально-

экономического развития муниципального образования.

Существующий уровень энергоемкости бюджетной сферы муниципального образова- ния и темпы роста тарифов топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приводит к следующим негативным последствиям:

- росту затрат на оплату топливно – энергетических и коммунальных ресурсов;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли за- трат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсифика- ции энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласо- ванных действий по повышению энергетической эффективности бюджетной сферы муници- пального образования.

- Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории

муниципального образования

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использова- ния энергетических ресурсов в муниципальном образовании.

Перечень целей, задач и приоритетных направлений развития энергосбережения и по- вышения энергетической эффективности на территории муниципального образования пред- ставлен ниже, Таблица 1.

Таблица1

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Последствия не реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель1.Повышениеэффективностииспользованияэнергетическихресурсоввжилищном фонде |  |  |  |
| 1.1 | Задача1.Оснащениежилыхдомоввжилищномфондеприборамиучета |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по оснащению жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | Собственники | Снижение объемов потребления энергоресурсов | Расчет оплаты за энергоресурсы по договорной величине, что приведет к общему увеличению расходов на оплату потребленных энергоресурсов |
| 1.1.2 | Мероприятия по оснащению помещений в многоквартирных домах приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | Собственники | Снижение объемов потребления энергоресурсов | Расчет оплаты за энергоресурсы по договорной величине, что приведет к общему увеличению расходов на оплату потребленных энергоресурсов |
| 2. | Цель2.Повышениеэффективностииспользованияэнергетическихресурсоввсистеме коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Задача1.Стимулированиепроизводителейипотребителейэнергетическихресурсов, организаций ,осуществляющих передачу энергетических ресурсов |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и реализация ресурсоснабжающими организациями в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ресурсоснаб- жающие организации | Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры | Нарушение действующего законодательства об энергосбережени и и о повышении энергетической эффективности |
| 3. | Цель3.Сокращениерасходовбюджетовнаобеспечениеэнергетическимиресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |
| 3.1 | Задача1.Повышениеуровняоснащенностиприборамиучетаиспользуемыхэнергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |
| 3.1.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, органов местного самоуправления приборами учета | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Снижение объемов потребления энергоресурсов | Расчет оплаты за энергоресурсы по договорной величине, что |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Последствия не реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | энергоресурсов |  |  | приведет к общему увеличению расходов на оплату потребленных энергоресурсов |
| 3.2 | Задача2.Сокращениерасходовбюджетовнаоплатуэнергетическихресурсоввбюджетном секторе |  |  |  |
| 3.2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Снижение объемов потребления энергоресурсов | Нарушение действующего законодательства об энергосбережени и и о повышении энергетической эффективности |
| 3.2.2 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов(замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, ит.д.) | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода энергоресурсов на нужды отопления | Уменьшение удельного расхода энергоресурсов на нужды отопления |
| 3.2.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные) в системах наружного и внутреннего освещения зданий, строений, сооружений | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода электрической энергии | Увеличение удельного расхода электрической энергии |
| 3.2.4 | Установка(замена)ламп на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные) в системах уличного освещения | Органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода электрической энергии | Увеличение удельного расхода электрической энергии |
| 3.2.5 | Реконструкция и модернизация систем инженерно-технического обеспечения | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода энергоресурсов | Увеличение удельного расхода энергоресурсов |
| 3.2.6 | Обеспечение размещения энергетических деклараций в государственной информационной системе «Энергоэффективность» | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Снижение объемов потребления энергоресурсов до целевых показателей и дальнейшее их сохранение на достигнутом значении | Не размещение энергетических деклараций в государственной информационной системе «Энергоэффектив ность» повлечет дополнительные затраты |

- Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального

образования

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Псыкод являются:

- планированиеэнергосбереженияиповышенияэнергетическойэффективности;

- комплексный подход к решению проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который предусматривает учет всех факторов (социально-экономических, демографических, экологических, культурных, организационно- административных и др.), оказывающих влияние на состояние и развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также формирование системообразующих элементов инфраструктуры энергосбережения и повышения энергетической эффективности и их функциональной взаимосвязи;

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно- технологических, экологических и социальных условий;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- приоритет применения на территории муниципального образования энергосберегающих и экологически чистых производственных технологий, повышения энергоэффективности производственных процессов, внедрения перспективных энергоэффективных технологий;

- четкое разграничение сфер ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, некоммерческих организаций, объединяющих таких хозяйствующих субъектов;

- контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

- эффективное использование ресурсов, направляемых на организацию работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разрабатывается и реализуется в целях управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

  - Основные сферы реализации решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

К основным сферам реализации решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности относятся:

- бюджетная сфера;

- жилищный фонд;

- системы коммунальной инфраструктуры и энергетика;

- транспортный комплекс;

- строительство;

- промышленность.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащиеся в программах и дополнительно вводимые при их корректировке, а также при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, должны соответствовать целям развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивать возможность оценки экономического эффекта от реализации программ.

фонде;

Значения целевых показателей должны отражать:

а)повышениеэффективностииспользованияэнергетическихресурсоввжилищном

б)повышениеэффективностииспользованияэнергетическихресурсоввсистемах

коммунальной инфраструктуры;

в) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

г) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

д) увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

е) увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств;

ж) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

з) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

    - Бюджетная сфера

Объекты бюджетной сферы и муниципальной инфраструктуры в Российской Федера- ции являются достаточно крупными потребителями теплоты, воды, электроэнергии и топлива. По разным оценкам, суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов в этих сферах составляет 25% – 30% от конечного потребления.

Структура потребления энергоресурсов муниципальными объектами и предприятиями в значительной степени определяется спецификой и профилем их деятельности.

В группу бюджетных организаций входят различные учреждения образования, здраво- охранения, культуры и искусства, физкультурные и спортивные учреждения, административ- ные и административно-производственные учреждения. В состав объектов бюджетной сферы в основном входят различные здания и строения, функциональные и вспомогательные сооруже- ния, в ряде случаев – собственные системы жизнеобеспечения (котельные, системы водо-, элек- троснабжения и прочие).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями на 21 декабря 2021 года) (редакция, действующая с 1 января 2023 года) к полномочиям органов местного само- управления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относят- ся:

- разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы)натова- ры, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными закона- ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотрен- ных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф- фективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

Перечень органов местного самоуправления и муниципальных организаций (учрежде- ний) сельского поселения Псыкод, находящихся в ведении органов местного самоуправления с указанием вида деятельности представлен ниже, Таблица 2.

Таблица2

| Наименование | Вид деятельности | Общая площадь размещения, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| МКУ«Администрация с.п.Псыкод» | Деятельность органов местного самоуправления | 572,0 |

Организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образованиянеобходимопривестидействующиепрограммыэнергосбережениявсоответствиес требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289, ПриказомМинистерстваэкономическогоразвитияРоссийскойФедерацииот15июля2020года

№ 425 для государственных и муниципальных учреждений установлен порядок разработки Программ в области энергосбережения на трехлетний период с учетом обязательного расчета и утверждения целевого уровня снижения (ЦУС) потребления энергоресурсов по зданиям.

Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся органами государственной власти, органами местного самоуправления, обязаны установить для находящихся в их ведении организаций целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее - целевой уровень снижения потребления ресурсов) исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по указанным организациям.

ВIVквартале2022годавГИС«Энергоэффективность» добавлен новый раздел

«Программы повышения эффективности», в который необходимо интегрировать актуальные Программы в области энергосбережения. Организации обязаны разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровням и снижения потребления ресурсов.

Форма программы должна соответствовать требованиям Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Целевой уровень снижения потребления муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды должен быть рассчитан в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды".

Основные показатели муниципальной программы должны быть скорректированы на основании данных, представленных в актуальных программах в области энергосбережения соисполнителей программы.

В соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г.№231«Обутвержденииметодикирасчетазначенийцелевыхпоказателейвобластиэнерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбереже- ния и повышения энергетической эффективности» к целевым показателям, характеризующим потребление энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муни- ципальных учреждений муниципального образования, относятся:

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправле- ния и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади);

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного само- управления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади);

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека);

- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека);

- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправле- ния и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека).

Сведения о потреблении энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и в муниципальных учреждениях муниципального образования представлены ниже, Таблица 3.

Таблица3

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Базовый (отчетный) год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.·ч | 3294,0 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 0,0 |
| 3 | Твердое топливо | тонн | 0,0 |
| 4 | Природный газ(кроме моторного топлива) | куб.м | 3393,0 |
| 5 | Моторное топливо, в том числе: |  |  |
| 5.1 | бензин | л | 0 |
| 5.2 | дизельное топливо | л | 0 |
| 6 | Вода |  |  |
| 6.1 | Холодная вода | куб.м | 0,0 |
| 6.2 | Горячая вода | куб.м | 0,0 |
| 7. | Общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | кв.м. | 572 |
| 8. | Численность пользователей(работников и посетителей)зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | человек | 15 |

К целевым показателям, характеризующим оснащенность приборами учета используе- мых энергетических ресурсов муниципальных учреждений, относятся:

- доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энер- гии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме по- требляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальны- ми учреждениями (процентов).

Сведения о потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципаль- ными учреждениями представлены ниже, Таблица 4.

Таблица4

| Nп/п | Наименование показателя | Общее количество зда- ний, при эксплуатации которых используется энергоресурс | Общее количество зданий, оснащенных приборами учета | Доля потребляемых энергоресурсов, приобретаемых по приборам учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Электрическая энергия | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Холодная вода | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Природный газ | 1 | 1 | 100 |

К целевым показателям, характеризующим потребление энергетических ресурсов в му- ниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, отно- сятся:

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно- воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно- воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохране- ния и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в веде- нии органов местного самоуправления.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, представлены ниже, Таблица 5.

Таблица5

| Nп/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый(отчетный) год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь зданий и помещений учебно - воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кв.м | 0 |
| 2. | Объем потребления зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования: |  |  |
| 2.1 | Тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
| 2.2 | Электрической энергии | кВт·ч | 0,0 |
| 3. | Общая площадь зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кв.м. | 0 |
| 4. | Объем потребления зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |
| 4.1 | Тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
| 4.2 | Электрической энергии | кВт.ч | 0,0 |

Для зданий* Администрации сельского поселения Псыкод рассчитаны значения целе- вых показателей снижения потребления суммарного объема потребляемых энергетических ре- сурсов и воды, установленного в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425.

*-только длязданийсвыше100 кв.м.

МКУ«Администрация с.п.Псыкод»

| Показатель | Удельное годовое зна- чение | Уровень высо- койэффектив- ности (спра- вочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уро- вень снижения за первый год | Целевой уро- вень снижения за первый и второй год | Целевой уро- вень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энер- гии на отопле- ние и вентиля- цию, Втч/м2/ГСОП | Требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,76 | 33,30 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топли- ва на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергети- ческого ресурса на нужды отоп- ления и венти- ляции, Втч/м2/ГСОП | 18,45 | неприменимо | неприменимо | 6% | 18,18 | 17,90 | 17,34 |
| Потребление моторного топ- лива, тут/л | Требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчет целевого уровня снижения потребления ресурсов для здания Администрации сельского поселения Псыкод по каждому виду ресурсов

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовое потребление/значение | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной(общей)площади) | кВтч/кв.м | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (отапливаемой)площади) | Гкал/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельный расход природного газа(в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади) | куб.м./кв.м | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |

В органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (предприятиях) муниципального образования рекомендуется:

- обеспечить учет используемых энергетических ресурсов и воды на объектах под- ведомственных муниципальных учреждений (предприятий);

- организовать ежегодное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования ГИС "Энергоэффек- тивность", деклараций муниципальных учреждений о потреблении энергетических ресурсов;

- обеспечить снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и воды на объектах подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

- обеспечить утверждение и реализацию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями к таким программам;

- организовать проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници- пальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, ра- бот, услуг;

- обеспечить соблюдение требований энергетической эффективности зданий, стро- ений, сооружений, установленных законодательством Российской Федерации.

Для эффективного исполнения установленных требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется в органах местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, назначить лиц, ответственных за обеспечение реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в подведомственных муниципальных учреждениях.

Органам местного самоуправления рекомендуется организовать обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целях повышения квалификации ответственных лиц по соответствующим направлениям деятельности.

При реализации мероприятий и проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений рекомендуется привлекатьвнебюджетныеисточникифинансирования,втомчислезаключатьэнергосервисные

договоры(контракты).

    - Жилищный фонд

К целевым показателям, характеризующим оснащенность приборами учета используе- мых энергетических ресурсов в жилищном фонде, относятся:

а) доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) прибо- рами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов);

б) доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домо- владениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ре- сурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах.

Сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, подготовленные на основании данных, представленных в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ» представлены ни- же, Таблица 6.

Таблица6

| Nп/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовый (отчетный)год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | Тепловая энергия | единиц | 0 |
|  | Электрическая энергия | единиц | 3 |
|  | Холодная вода | единиц | 0 |
|  | Горячая вода | единиц | 0 |
|  | Природный газ | единиц | 3 |
| 2. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: |  |  |
|  | Тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | Электрической энергии | единиц | 2 |
|  | Холодной воды | единиц | 0 |
|  | Горячей воды | единиц | 0 |
|  | Природного газа | единиц | 0 |
| 3. | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов(домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | Тепловая энергия | единиц | 0 |
|  | Электрическая энергия | единиц | 329 |
|  | Холодная вода | единиц | 0 |
|  | Горячая вода | единиц | 0 |
|  | Природный газ | единиц | 312 |
| 4. | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов(домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически Оснащенных приборами учета* |  |  |
|  | Тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | Электрической энергии | единиц | 323 |
|  | Холодной воды | единиц | 0 |
|  | Горячей воды | единиц | 0 |
|  | Природного газа | единиц | 257 |
| 5. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования с проведенными капитальными ремонтами | кв.м. | 0 |
| 6. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования с проведенными энергоэффективными капитальными ремонтами | кв.м | - |

*Количество помещений многоквартирных домов, жилых домов, оснащенных индивидуальными, квартирными или комнатными приборами учета. Учитываются помещения/дома, по которым размещен договор ресурсоснабженияназаданныйкоммунальныйресурсилидоговоруправления/устав.Оснащенностьквартиры

коммунальногозаселенияопределяетсянаоснованииналичияквартирногоприбораучетаиликомнатных приборов учета на все размещенные комнаты в такой квартире.

В жилищном фонде рекомендуется:

- организовать работы по обеспечению учета используемых энергетических ресур- сов и воды;

- организовать работу по присвоению классов энергетической эффективности мно- гоквартирным домам;

- проводить мониторинг реализации мероприятий в соответствии с перечнем меро- приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении об- щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- проводить мониторинг соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленных законодательством Российской Федерации;

- проводить мероприятия по капитальному ремонту общего имущества собствен- ников многоквартирных домов с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.

    - Системы коммунальной инфраструктуры и энергетика

Переченьорганизаций,осуществляющихпроизводствоисбыткоммунальныхресурсов, на территории сельского поселения Псыкод представлен ниже, Таблица 7.

Таблица7

| № п/п | Ресурс, услуга | Организация-поставщик ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | ПАО Россести Северный Кавказ |
| 2. | Теплоснабжение | - |
| 3. | Холодное водоснабжение | МУП«Водресурс» |
| 4. | Водоотведение | - |
| 5. | Газоснабжение | ООО Газпроммежрегионгаз Нальчик |
| 6. | Сбор и вывоз ТБО | ООО«Экологистика» |

Ворганизациях,осуществляющихрегулируемыевидыдеятельности,рекомендуется:

осуществлять региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в части утверждения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

проводить мониторинг исполнения требований законодательства о доведении использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до установленного уровня.

Ресурсоснабжающим организациям рекомендуется разработать программы по энерго- сбережению и повышению энергетической эффективности. В программы целесообразно вклю- чить ряд организационных мер, способствующих снижению потребления ТЭР:

- назначение ответственных за энергосбережение;

- обучение ответственных лиц на курсах по энергосбережению;

- обучение и агитация всего коллектива учреждения об экономии энергоресурсов;

- внедрение системы премирования за успешное внедрение энергосберегающих ме- роприятий;

- разработка руководств по обслуживанию и эксплуатации систем тепло-, электро-и водоснабжения, периодический контроль за их исполнением;

- введениеграфиковвключенияиотключениясветаитеплавнерабочеевремяина выходных;

- график отключения компьютеров, принтеров и другой офисной техники;

- расчет основных показателей энергоэффективности систем;

- анализ изменения показателей энергоэффективности, разработка мероприятий по поддержанию показателей на должном уровне.

Рекомендуетсяуказанныемероприятияпровестивотношениибюджетныхорганиза-

ций.

Вбюджетемуниципальногообразованиянепредусмотреносредствбюджетанапредо-

ставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субси- дии гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема исполь- зования энергетических ресурсов в указанных сферах.

Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение могут быть реализованы по следующим направлениям:

- оптимизации энергозатрат на освещение(модернизация систем внутреннего освещения мест общего пользования);

- модернизация систем внутреннего освещения зданий бюджетной сферы;

- оптимизации энергозатрат на наружное (уличное) освещение, в том числе на дво- ровых территориях.

Проекты реализуются за счёт следующих основных мероприятий.

- Заменалампнакаливания,люминесцентныхлампнаболееэнергоэффективные типы ламп - светодиодные лампы (LED, Light Emitting Diode).

В целом светодиоды подходят для мест непостоянного пребывания людей. При этом необходимо учитывать, что производительность светодиодов, их долговечность и безопасность для здоровья в значительной степени зависят от качества их производства, в связи с чем, целесообразно отдавать предпочтение более качественной продукции.

- Управление освещением - организация системы управления лампами в осветительной системе в большинстве случаев позволяет достичь еще большей экономии (особенно в совокупности с применением светодиодных ламп).

- Сопутствующие мероприятия.

Наилучшие показатели освещенности не всегда находятся в прямой зависимости исключительно от мощности ламп и могут быть также достигнуты за счёт:

  - поддержания чистоты плафонов и отражателей, и иных элементов осветительных приборов;

  - поддержания чистоты окон, обеспечивающих доступ уличного света в помещение;

  - использования светлой краски для лучшего отражения света от поверхностей стен, потолка, и т.д.;

  - локализацииосветительныхприбороввместахизонахнеобходимогоосвещения;

  - размещения осветительных приборов исключительно на потолке, а не на стенах, например (как правило, размещение осветительных приборов на потолке наиболее полно раскрывает потенциал освещенности при одинаковой мощности).

Модернизация уличных сетей освещения, находящихся в муниципальной

собственности.

Важным вопросом повышения энергосбережения и энергетической эффективности на муниципальном уровне, сокращения бюджетных расходов и дотаций является замена наружного (уличного) осветительного оборудования, нередко имеющего сильный физический износ и оборудованного низкоэффективными лампами накаливания и ртутными лампами. Замена светильников осуществляется органами местного самоуправления как за счет местного бюджета и муниципальных программ энергосбережения, так и в рамках энергосервисных договоров (контрактов).

Уровень комфортного и безопасного проживания в муниципальном образовании в значительной степени зависит от состояния уличного освещения. Уровень комфортного и безопасного проживания в муниципальном образовании в значительной степени зависит от состояния уличного освещения.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Псыкод, чис- ленность постоянно проживающих граждан (по данным Росстата на 1 января 2023 г.) представ- лены ниже, Таблица 8.

Таблица8

| Наименование | Число проживающих граждан, человек |
| --- | --- |
| Сельское поселение Псыкод, в том числе: | 1629 |
| с. Псыкод |  |
| с. Кабардинка |  |

Для оценки потенциала энергосбережения и расчета доли энергоэффективных источ- ников света в системах уличного освещения на территории сельского поселения Псыкод вы- полнен анализ системы уличного освещения и установлены типы применяемых осветительных приборов и их мощность, а также определенно годовое потребление электроэнергии. Потребляе- мая мощность и продолжительность работы светильников приведены ниже, Таблица 9.

Таблица9

| Тип оборудования | Кол-во | Мощность, Вт | Время работы, дней в году | Время работы, часов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДНат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосберегающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Светодиодные | 60 | 40 | 365 | 10 |

К энергоэффективным источникам света в системах уличного освещения на террито- рии муниципального образования относятся светильники со светодиодами или светодиодные лампы, соответствующие требованиям к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 2255.

Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на терри- тории сельского поселения Псыкод составляет 100%.

    - Транспортный комплекс

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энер- гетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используе- мых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами мо- торного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступ- ности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей,

электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целе- сообразности такого замещения, не предлагаются в связи с отсутствием на балансе муници- пального образования транспортных средств, относящихся к общественному транспорту.

    - Строительство

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, установленные законодательством Российской Федерации подлежат применению при проектировании, реконструкции, проведении капитального ремонта и эксплуатации зданий, строений, сооружений, в том числе оборудованных теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами для использования природного газа с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.

    - Промышленность

В промышленном секторе рекомендуется содействовать:

- технологическому перевооружению и модернизации производства субъектов промышленной деятельности с использованием энергоэффективных и энергосберегающих тех- нологий;

- снижению энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах;

- повышению уровня энергоэффективности и производительности труда субъектов промышленной деятельности.

Администрация сельского поселения Псыкод не ведет учет данных по объему потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства видов продукции, работ (услуг) на территории муниципального образования.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и

стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения таких мероприятий

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, позволят снизить по- требление энергоресурсов на территории сельского поселения Псыкод, и будут способствовать сокращению расходов бюджета муниципального образования по оплате коммунальных услуг и энергоресурсов.

Реализациямероприятиймуниципальнойпрограммыпредусмотренавпериодс2024по2026годбезвыделенияотдельныхееэтапов.

  - Мероприятияпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективности, подлежащие включению в программы в обязательном порядке

    - Мероприятияпооснащениюприборамиучетаиспользуемыхэнергетическихресурсовв жилищном фонде

Основным мероприятием является:

      - проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, теп- ловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) при- борами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (по переходу на расчет по показаниям приборов учета).

Муниципальным учреждениям, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, необходимо организовать ра- боты по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых муниципальными учрежде- ниями, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

    - Мероприятияпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективности жилищного фонда

Основным мероприятием является:

      - информирование граждан о мероприятиях по энергосбережению и повышению энер- гетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в мно- гоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

    - Мероприятияпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективности систем коммунальной инфраструктуры

Основным мероприятием является:

      - участие в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эф- фективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования.

    - Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципальногообразованияиповышениюэнергетическойэффективностиэтихорганизаций

В муниципальную программу могут быть включены мероприятия в области энергосбе- режения и повышения энергетической эффективности содержащиеся в программах:

а)организаций,осуществляющихсвоюдеятельностьнатерриториимуниципального

образования;

б) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, если цены (тари- фы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами местного само- управления;

в) организаций с участием государства или муниципального образования, государ- ственных (муниципальных) учреждений, реализация которых обеспечит достижение потенциа- ла снижения потребления энергетических ресурсов.

    - Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 261-ФЗ постановлением Правитель- ства Российской Федерации от 1102.2021 № 161 утверждены Требования к региональным и му- ниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек- тивности, в п. 13 которых в качестве обязательных в перечне мероприятий по энергосбереже- нию, подлежащих включению в программу, указаны мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Всилуабз.1ч.3ст.225ГражданскогокодексаРоссийскойФедерацииот30.11.1994г.

№ 51-ФЗ бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим гос- ударственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления на территории которого они находятся. Согласно п. 5 Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, установленного Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931, принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на ос- новании заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей органа местного са- моуправления городских, сельских поселений, городских округов, а на межселенных террито- риях – органа местного самоуправления муниципальных районов в отношении недвижимых вещей, находящихся на территориях этих муниципальных образований.

Для реализации данных мероприятий в полном объеме органам местного самоуправле- ния необходимо провести работу по разработке или актуализации схем водоснабжения на тер- ритории сельского поселения Псыкод.

    - Мероприятияпостимулированиюпроизводителейипотребителейэнергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов

Основными мероприятиями являются:

      - мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки электри- ческой и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедре- нию инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективно- сти;

      - мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

      - мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при пе- редаче (транспортировке) воды;

      - мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

      - мероприятия по снижение расхода электрической энергии на водоотведение и (или)очистку сточных вод.

Данные мероприятия учтены в инвестиционных и производственных программах дей- ствующихнатерриториимуниципальногообразованияпроизводителейэлектрическойитепло-

вой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций, осуществ- ляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодатель-ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация вышеуказанных мероприятий, возможна с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов).

    - Мероприятияпоувеличениюколичестваслучаевиспользованиявкачествеисточников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

На территории муниципального образования отсутствуют объекты, использующие в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые ис- точники энергии.

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энер- гетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используе- мых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами мо- торного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступ- ности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целе- сообразности такого замещения, не предлагаются в связи с отсутствием на балансе муници- пального образования транспортных средств, относящихся к общественному транспорту.

    - Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий, в том числе информированиюпотребителейэнергетическихресурсовобуказанныхмероприятияхио

способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Согласно ч.ч. 1. 2 ст. 22 Федерального закона № 261-ФЗ информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должно осу- ществляться регулярно посредством:

- создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- опубликования органами государственной власти и (или) подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного само- управления в средствах массовой информации региональных, муниципальных программ в об- ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организации органами государственной власти и (или) подведомственными им госу- дарственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного самоуправ- ления распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубеж- ных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуаль- ной информации в данной области;

- информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энерго- потребляющих устройств и других товаров, в отношении которых настоящим Федеральным за- коном установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энер- гетических ресурсов;

- распространения информации о потенциале энергосбережения относительно объек- тов электросетевого хозяйства, систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению

их энергетической эффективности;

- организации выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;

- выполнения иных действий в соответствии с законодательством об энергосбереже- нии и о повышении энергетической эффективности.

В целях соблюдения интересов государства и достижения общественно полезных целей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также осуществле- ния информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энерге- тической эффективности органы государственной власти и (или) подведомственные им госу- дарственные (бюджетные или автономные) учреждения, органы местного самоуправления обя- заны обеспечить регулярное распространение:

- информации об установленных настоящим Федеральным законом правах и обязан- ностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, соб- ственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание мно- гоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона;

- социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эф- фективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В силу ч.ч. 3,4,5 ст.23 Федерального закона 261-ФЗ в государственной информацион- ной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в обяза- тельном порядке должна включать в себя сведения:

- о региональных, муниципальных программах в области энергосбережения и повы- шения энергетической эффективности, программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального обра- зования и о ходе их реализации;

  - об объеме снижения потребляемых государственными, муниципальными учрежде- ниями энергетических ресурсов и воды и о сопоставимых условиях, влияющих на определение объема снижения потребляемых государственными, муниципальными учреждениями энергети- ческих ресурсов и воды;

- об объеме использования энергетических ресурсов, об энергосбережении и о повы- шении энергетической эффективности, обобщенные относительно отраслей экономики, жи- лищно- коммунального хозяйства, жилищных фондов, субъектов Российской Федерации и му- ниципальных образований;

- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, обоб- щенные относительно государственного, муниципального, частного жилищных фондов, субъ- ектов Российской Федерации и муниципальных образований, организаций с участием государ- ства или муниципального образования;

- полученные в ходе обработки, систематизации и анализа информации, содержащей- ся в энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетического обследования, деклара- циях о потреблении энергетических ресурсов, и информации, содержащейся в реестре саморе- гулируемых организаций в области энергетического обследования;

- о практике заключения энергосервисных договоров (контрактов), в том числе энер- госервисных договоров (контрактов), заключенных для обеспечения государственных или му- ниципальных нужд, и об объеме планируемой экономии (в том числе в стоимостном выраже- нии) энергетических ресурсов при реализации энергосервисных договоров (контрактов);

- о продукции, технологических процессах, связанных с использованием энергетиче- ских ресурсов и имеющих высокую энергетическую эффективность, о наиболее результатив- ных мероприятиях по энергосбережению, о перспективных направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обобъемепредоставлениягосударственнойподдержкивобластиэнергосбережения

и повышения энергетической эффективности;

- о нарушениях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче- ской эффективности;

- о нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых ак- тах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах об энергосбережении ио повышении энергетической эффективности;

- иные установленные Правительством Российской Федерации сведения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления представляют в фе- деральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функци- онирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повы- шения энергетической эффективности, необходимую информацию в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Информация, включенная в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, подлежит обязательному раз- мещению на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной вла- сти в сети "Интернет", на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Рос- сийской Федерации, органов местного самоуправления в сети "Интернет" и обновлению не ре- же чем один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Рос- сийской Федерации.

Администрации сельского поселения Псыкод необходимо обеспечить информацион- ную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования путем:

- размещения информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- размещения муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети Интер- нет;

- информирования потребителей о возможности заключения энергосервисных догово- ров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопо- требляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодатель- ством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффек- тивности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.

  - Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем - Администрацией сельского поселения Псыкод, совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель осуществляет:

- координацию и контроль деятельности соисполнителей;

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является;

- разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполне- ния муниципальной программы, включая установление порядка расходования средств на реа- лизацию мероприятий муниципальной программы;

- разработку и принятие локальных правовых актов, рекомендаций основного ис- полнителя (соисполнителей) муниципальной программы, необходимых для её выполнения, в том числе для организации взаимодействия участников муниципальной программы;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной фи-

нансовый год и плановый период с уточнением объёмов финансирования по программным ме- роприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов;

- передачупринеобходимостичастифункцийпоеёреализациисоисполнителям муниципальной программы;

- представление основным исполнителем отчёта в установленном порядке о реали- зации муниципальной программы;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на официальном сайте.

Расходование средств бюджета сельского поселения Псыкод в рамках реализации ме- роприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюд- жетным законодательством Российской Федерации, требованиями действующего законодатель- ства Российской Федерации в области закупки товара, работы, услуги для обеспечения государ- ственных или муниципальных нужд.

Администрации сельского поселения Псыкод необходимо организовать проведение разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений о возможности за- ключения энергосервисных договоров (контрактов), предметом которых является осуществле- ние исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального обра- зования.

  - Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальной программы

Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется с использованием количественных и (или) качественных целе- вых показателей, критериев и методов. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых целевых показателей её реализации как со- поставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполни- тель совместно с соисполнителями представляет:

- в Управление финансов полугодовой и годовой отчеты по форме согласно приложе- нию № 2 к Программе в сроки:

- полугодовойпосостояниюна1июля-до15июлятекущегогода;

- годовой по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, - до 1 мар- та года, следующего за отчетным годом;

- в отдел экономики годовой отчет по состоянию на 1 января года, следующего за от- четным годом, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной про- граммы;

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г)анализфакторов,повлиявшихнаходреализациимуниципальнойпрограммы;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

С целью определения вклада результатов реализации муниципальных программ в социаль- но- экономическое развитие Урванского муниципального района отдел экономики представляет в Управление финансов годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных про- грамм в соответствии с приложением № 7 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Урванского муниципального района КБР, утвержденным постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБРот23.04.2024г.№342«ОбутвержденииПорядкаразработки,реализациииоценкиэффектив-

ности муниципальных программ Урванского муниципального района КБР». в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Администрация с.п. Псыкод» в лице Глава администрации Кашеев Аслан Мухамедович.

Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителя- ми и внесение на утверждение в установленном порядке в местную администрацию;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

в)утверждаетакт,регламентирующийуправлениереализациеймуниципальнойпрограм-

мы;

г)организуетреализациюмуниципальнойпрограммы,осуществляетмониторингреализа-

ции муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную про- грамму в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответствен- ность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также ко- нечных результатов ее реализации;

д) представляет в управление финансов полугодовой и годовой отчеты по мониторингу ре- ализации муниципальной программы;

е) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы управления финансов;

ж)проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

з) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки по- лугодового и годового отчетов; и) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной про- граммы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов.

Соисполнители Программы отсутствуют.

  - Переченьмероприятийпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективностиподлежащихвключению в муниципальную программу в обязательном порядке

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- Энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостномвыражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Мероприятияпооснащениюприборамиучетаиспользуемыхэнергетическихресурсов в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - |
| 1.2 | Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов по оснащению коллективными общедомовыми приборами учета | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - |
| 1.3 | Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов по оснащению индивидуальными и общими(для коммунальных квартир) приборами учета | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | Мероприятияпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | вне-бюджетныесредства | 0,000 | - | - | - | вне-бюджетные средства | 0,000 | - | - | - | вне-бюджетные средства | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 3. | Мероприятияпоэнергосбережениюиповышениюэнергетическойэффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | разработка ресурсоснабжающим и организациями в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | вне-бюджетныесредства | 0,000 | - | - | - | вне-бюджетныесредства | 0,000 | - | - | - | вне-бюджетныесредства | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 4. | Мероприятияповыявлениюбесхозяйныхобъектовнедвижимогоимущества,используемыхдляпередачиэнергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 5. | Мероприятияпоорганизацииуправлениябесхозяйнымиобъектаминедвижимого имущества,используемымидляпередачиэнергетическихресурсов,смоментавыявления таких объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 6. | Мероприятияпостимулированиюпроизводителейипотребителейэнергетическихресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | оказание содействия в проведении мероприятий, предусмотренных в программах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 7. | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источниковэнергиивторичныхэнергетическихресурсови(или)возобновляемыхисточниковэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 8. | Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 9. | Мероприятия по иным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 10. | Мероприятия по информационному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | обновление информации не реже чем один раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Размещение муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Обеспечение размещения программ в области Энергосбережении и повышения энергетической организациях с участием муниципального образования на официальном сайте в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |

  - Переченьмероприятийпоэнергосбережениюворганизацияхсучастиеммуниципальногообразованияиповышению

Энергетической эффективности этих организаций

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | внатуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Мероприятияпооснащениюприборамиучетаиспользуемыхэнергетическихресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с руководителями бюджетных организаций, учреждений, по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - |
| 1.2 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечение размещения сведений, в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергосбережения «ГИС Энергоэффективность»(декларации о потреблении энергетических ресурсов) | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - | средствабюджета | 0,000 | - | - | - |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Технические и технологические мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Оснащение зданий, строений, сооружений Приборами учета | средствабюджета | 0,000 | - | - | #ДЕЛ/0! | средствабюджета | 0,000 | - | - | #ДЕЛ/0! | средствабюджета | 0,000 | - | - | #ДЕЛ/0! |
| 1.5 | Техническое обслуживание приборов учета | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 1.6 | Поверка приборов учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | #ДЕЛ/0! | Х | 0,000 | Х | Х | #ДЕЛ/0! | Х | 0,000 | Х | Х | #ДЕЛ/0! |
| 2. | Мероприятияпосокращениюрасходовбюджетовнаобеспечениеэнергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработкапрограммвобластиэнергосбереженияиповышенияэнергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка муниципальной Программы в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективностина2027- 2029гг. | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 19,900 | - | - | 0,000 |
| 2.2 | Создание и ведение базы данных энергопотребления по всем зданиям, занимаемым муниципальными учреждениями | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3 | Проведениемониторингапотребленияэнергоресурсовповсемзданиям,вкоторых располагаются муниципальные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | внатуральном выражении |  | в стоимостномвыражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,т ыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.3.3 | Своевременное проведение профилактических и ремонтных работы систем учета и регулирования оборудования | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.4 | Недопущение использования Электроэнергии на цели, непредусмотренные трудовым процессом | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.5 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 19,900 | Х | Х | 0,000 |
| 3. | Повышениетепловойзащитызданий,строений,сооруженийиотдельныхконструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада ,полов ,ит.д.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническоеобслуживаниеоконпередначаломотопительногосезона(3шт.),втом числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ«Администрация с.п.Псыкод»(7 шт.) | средства бюджета | 2,000 | 0,6 | Гкал | 0,588 | средства бюджета | 2,000 | 0,6 | Гкал | 0,588 | средства бюджета | 2,000 | 0,6 | Гкал | 0,588 |
| Итого по мероприятию |  |  | 2,000 | Х | Х | 0,588 | Х | 2,000 | Х | Х | 0,588 | Х | 2,000 | Х | Х | 0,588 |
| 4. | Реконструкция, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, Водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | средства бюджета | 0,000 | 0 | м. куб. | #ДЕЛ/0! | средства бюджета | 0,000 | 0 | м. куб. | #ДЕЛ/0! | средства бюджета | 0,000 | 0 | м. куб. | #ДЕЛ/0! |
| 5. | Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Заменалампнакаливаниянаэнергосберегающие(светодиодные,люминесцентные),светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные) в системах наружного и внутреннего освещения зданий, строений, сооружений:(0шт.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ«Администрацияс.п.Псыкод»(0 шт.) | средствабюджета | 0,000 | 0,0 | Квт. ч. | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | 0,0 | Квт. ч. | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | 0,0 | Квт. ч. | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 6. | Реконструкция и модернизация систем уличного освещения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка(замена)ламп на энергосберегающие | средствабюджета | 0,000 | 0,0 | Квт.ч | 0,000 | средствабюджета | 0,000 | 0,0 | Квт.ч | 0,0000 | средствабюджета | 0,000 | 0,0 | Квт.ч | 0,000 |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовоеобеспечениереализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |  |  | В натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | объем,тыс. руб. | кол-во | ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | (светодиодные, люминесцентные),светильников на энергосберегающие(светодиодные, люминесцентные)в системах уличного освещения(0шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,0000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 7 | Реконструкцияимодернизациясистеминженерно-техническогообеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 2,000 | Х | Х | 0,588 | Х | 2,000 | Х | Х | 0,588 | Х | 21,900 | Х | Х | 0,588 |

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в

результате реализации муниципальной программы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели), содержащиеся в муниципальной программе соответствуют целям развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивают возможность оценки экономического эффекта от реализации муниципальной программы.

Значения целевых показателей отражают:

а)повышениеэффективностииспользованияэнергетическихресурсоввжилищном

фонде;

б)повышениеэффективностииспользованияэнергетическихресурсоввсистемах

коммунальной инфраструктуры;

в) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

г) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

д) увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

е) увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности;

ж) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

з) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

Для расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности используется:

- официальная статистическая информация;

- топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации (муници- пальных образований);

- программы социально-экономического развития субъектов Российской Федера- ции (муниципальных образований);

- сведения о наличии возобновляемых источников энергетических ресурсов, а также местных видов топлива на территории субъектов Российской Федерации (муниципаль- ных образований);

- сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-,электро-

, газо-, водоснабжения на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных об- разований);

- сведения, представленные в Государственной информационной системе жилищ- но-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ»;

- сведения, представленные в Государственной информационной системе в обла- сти энергосбережения и повышения энергосбережения «ГИС Энергоэффективность»;

- сведения о показаниях приборов учета.

Расчетзначенийцелевыхпоказателей,достижениекоторыхобеспечиваетсяв

результате реализации муниципальной программы, осуществлен в соответствии с методикой расчета значений таких показателей, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации муниципальной программы значения целевых показателей сформированы за отчетный календарный год (с 1 января по 31 декабря) и рассчитаны для каждого года на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

  - Обязательные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Исходныеданныедлярасчетацелевыхпоказателей,представленыниже,Таблица 10.

Таблица10

| Nп/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовый год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | кв.м. | 572 | 572 | 572 | 572 |
| 2. | Численность пользователей (работников и посетителей) зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | человек | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Объем потребления энергоресурсов и воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Электрической энергии | кВт·ч | 3294,0 | 3294,0 | 3294,0 | 3294,0 |
|  | Холодной воды | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Горячей воды | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Природного газа | куб.м | 3393,0 | 3325,1 | 3257,2 | 3189,3 |
|  | Твердого топлива | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бензина | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дизельного топлива | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объем потребляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергоресурсов и воды, приобретаемых по приборам учета |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Холодной воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Объем потребления зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования: |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Электрической энергии | кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Общая площадь зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nп/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовый год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ведении органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем потребления зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Электрической энергии | кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | единиц | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10. | Общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | единиц | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12. | Общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | кв.м | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13. | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | человек | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 14. | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности"В" и выше | кв.м | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая энергия | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Холодная вода | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячая вода | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Nп/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовый год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрической энергии | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Холодной воды | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячей воды | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природного газа | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая энергия | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | единиц | 329 | 329 | 329 | 329 |
|  | Холодная вода | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячая вода | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природный газ | единиц | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 18. | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрической энергии | единиц | 323 | 323 | 323 | 323 |
|  | Холодной воды | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячей воды | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природного газа | единиц | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 19. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования с проведенными капитальными ремонтами | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования с проведенными энергоэффективными капитальными | кв.м | - | - | - | - |

| Nп/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовый год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ремонтами |  |  |  |  |  |
| 21. | Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Общий объем тепловой энергии, отпущенной в системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Количество высокоэкономичных по использованию моторноготопливаиэлектрическойэнергии(втомчислеотносящихсякобъектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Количество транспортных средств(включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования | т у.т | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |

| Nп/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовый год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Объем производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | ед. продукц ии | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 31. | Объем потребления топлива на отпущенную электрическую энергию тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Объем отпущенной электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | кВт•ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Объем потребления топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования, | ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Объем отпущенной тепловой энергии с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Объем потребления топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования | ту.т | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 36. | Объем отпущенной с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловой энергии на территории муниципального образования | Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории муниципального образования | млн кВт·ч | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 38. | Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории муниципального образования | млн кВт·ч | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 39. | Общий объем переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | т у.т. | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 42. | Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Общий объем потребления (использования) горячей воды на территории муниципального образования | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nп/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовый год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Общий объем потребления(использования) холодной воды на территории муниципального образования | куб.м. | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 |
| 45. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке на территории муниципального образования | куб.м | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 46. | Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки (транспортировки) питьевой воды на территории муниципального образования | кВт·ч | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 47. | Количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды на территории муниципального образования | Гкал | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 48. | Общий объем очищаемых сточных вод на территории муниципального Образования | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на территории муниципального образования | кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

н/д*-Администрация сельского поселения Псыкод не ведет учет данных по указанным показателям.

  - Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные Постановлением Правительства РФот11февраля 2021 г.N161"Об утверждениитребованийкрегиональнымимуниципальнымпрограммамвобластиэнергосбереженияиповышения энергетической эффективности…», Таблица 11.

Таблица11

| Nп/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Базовый (отчет- ный) год | Плановые значения целевых по- казателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельныйрасходтепловойэнергиинаснабжениеоргановместногосамоуправленияи муниципальных учреждений муниципального образования(врасчетена1кв.м общей площади) | Гкал/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправленияимуниципальныхучреждениймуниципальногообразования(в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт·ч/кв.м | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 3. | Удельныйрасходхолоднойводынаснабжениеоргановместногосамоуправленияи муниципальных учреждений муниципального образования(в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельныйрасходгорячейводынаснабжениеоргановместногосамоуправленияи муниципальныхучреждениймуниципальногообразования(врасчетена1человека) | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельныйрасходприродногогазанаснабжениеоргановместногосамоуправленияи муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | куб.м/кв.м | 5,93 | 5,81 | 5,69 | 5,58 |
| 6. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемойпоприборамучета,вобщемобъемепотребляемойтепловойэнергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемойпоприборамучета,вобщемобъемепотребляемойэлектрической энергиимуниципальнымиучрежденияминатерриториимуниципальногообразования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доляпотребляемоймуниципальнымиучреждениямихолоднойводыприобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа приобретаемогопоприборамучета,вобщемобъемепотребляемогоприродногогаза муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно- воспитательногоназначениямуниципальныхорганизаций,находящихсявведении органов местного самоуправления муниципального образования | Гкал/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nп/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Базовый (отчет- ный) год | Плановые значения целевых по- казателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно- воспитательногоназначениямуниципальныхорганизаций,находящихсявведении органов местного самоуправления муниципального образования | кВт·ч/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Удельныйрасходтепловойэнергиизданиямиипомещениямиздравоохраненияи социальногообслуживаниянаселениямуниципальныхорганизаций,находящихсяв ведении органов местного самоуправления | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВт·ч/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Объемпотребленияэлектрическойэнергииворганахместногосамоуправленияи муниципальных учреждениях муниципального образования | кВт·ч | 3294,0 | 3294,0 | 3294,0 | 3294,0 |
| 16. | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | куб.м | 3393,0 | 3325,1 | 3257,2 | 3189,3 |
| 19. | Объемпотреблениятвердоготоплива(угля)ворганахместногосамоуправленияи муниципальных учреждениях муниципального образования | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Объемпотреблениябензинаворганахместногосамоуправленияимуниципальных учреждениях муниципального образования | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Объемпотреблениядизельноготопливаворганахместногосамоуправленияи муниципальных учреждениях муниципального образования | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Доляэнергоэффективныхисточниковсветавсистемахуличногоосвещенияна территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nп/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Базовый (отчет- ный) год | Плановые значения целевых по- казателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборамиучетаэлектрическойэнергии,вобщемчислемногоквартирныхдомов, расположенных на территории муниципального образования | % | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| 26. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборамиучетахолоднойводы,вобщемчислемногоквартирныхдомов,расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, вобщемчислежилых,нежилыхпомещенийвмногоквартирныхдомах,жилыхдомах (домовладениях),расположенныхнатерриториимуниципальногообразования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 98,18 | 98,18 | 98,18 | 98,18 |
| 31. | Доляжилых,нежилыхпомещенийвмногоквартирныхдомах,жилыхдомах(домовладениях),оснащенныхиндивидуальнымиприборамиучетахолоднойводы,в общемчислежилых,нежилыхпомещенийвмногоквартирныхдомах,жилыхдомах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Доляжилых,нежилыхпомещенийвмногоквартирныхдомах,жилыхдомах(домовладениях),оснащенныхиндивидуальнымиприборамиучетагорячейводы,в общемчислежилых,нежилыхпомещенийвмногоквартирныхдомах,жилыхдомах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общемчислежилых,нежилыхпомещенийвмногоквартирныхдомах,жилыхдомах (домовладениях),расположенныхнатерриториимуниципальногообразования | % | 82,37 | 82,37 | 82,37 | 82,37 |
| 34. | Долямногоквартирныхдомов,расположенныхнатерриториимуниципального | % | - | - | - | - |

| Nп/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Базовый (отчет- ный) год | Плановые значения целевых по- казателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | образования, имеющих класс энергетической эффективности"В"и выше |  |  |  |  |  |
| 35. | Удельныйрасходтепловойэнергиивмногоквартирныхдомах,расположенныхна территории муниципального образования | Гкал/кв.м | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 36. | Удельныйрасходэлектрическойэнергиивмногоквартирныхдомах,расположенных на территории муниципального образования | кВт·ч/кв.м | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 37. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования(врасчетена1жителя) | куб.м/чел. | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 38. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 39. | Доляэнергоэффективныхкапитальныхремонтовмногоквартирныхдомоввобщем объемепроведенныхкапитальныхремонтовмногоквартирныхдомовнатерритории муниципального образования | % | - | - | - | - |
| 40. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрическойэнергии,вобщемобъемепроизводстватепловойэнергиивсистемах централизованноготеплоснабжениянатерриториимуниципальногообразования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | ту.т./млн кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | т.у.т./тыс. Гкал | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 44. | Удельныйрасходтопливанаотпущеннуюсколлекторовкотельныхвтепловуюсеть тепловую энергию на территории муниципального образования | т.у.т./тыс. Гкал | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 45. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общемобъемепереданнойэлектрическойэнергиинатерриториимуниципального образования | % | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 46. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Количествотранспортныхсредств,относящихсякобщественномутранспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрическойэнергии(втомчислеотносящихсякобъектамсвысокимклассом | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nп/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Базовый (отчет- ный) год | Плановые значения целевых по- казателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественномутранспорту,регулированиетарифовнауслугипоперевозкена котором осуществляется муниципальным образованием |  |  |  |  |  |
| 49. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным Образованием | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Количествоэлектромобилейлегковыхсавтономнымисточникомэлектрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Количествотранспортныхсредствсавтономнымисточникомэлектрического питания,относящихсякобщественномутранспорту,зарегистрированныхна территории муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Объемсубсидийорганизациямкоммунальногокомплексанаприобретениетоплива из бюджета соответствующего уровня | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Объемсубсидийгражданамнавнесениеплатызакоммунальныеуслугиизбюджета соответствующего уровня | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Доляобъемаэлектрическойэнергии,расчетызакоторуюосуществляютсясиспользованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой(используемой)на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованиемприборовучета,вобщемобъеметепловойэнергии,потребляемой (используемой)на территории муниципального образования | % | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 57. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборовучета,вобщемобъемеводы,потребляемой(используемой)натерритории муниципального образования | % | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 58. | Доляобъемагорячейводы,расчетызакоторуюосуществляютсясиспользованием приборовучета,вобщемобъемеводы,потребляемой(используемой)натерритории муниципального образования | % | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 59. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборовучета,вобщемобъемеприродногогаза,потребляемого(используемого)на территории муниципального образования | % | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 60. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nп/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Базовый (отчет- ный) год | Плановые значения целевых по- казателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | возобновляемыхисточниковэнергиии(или)вторичныхэнергетическихресурсов,в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 61. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования | % | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 62. | Удельныйрасходэлектрическойэнергии,потребляемойвтехнологическомпроцессе подготовки (транспортировки)питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть на территории муниципального образования | кВт·ч/куб.м | н/д* | н/д* | н/д* | н/д* |
| 63. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки(очистки)сточныхвод,наединицуобъемаочищаемыхсточныхвод на территории муниципального образования | кВт·ч/куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы - информация об источниках финансирования мероприятий с указаниемотдельнобюджетных(приихналичии)ивнебюджетных(приихналичии)источниковфинансирования

Таких мероприятий

Информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий представлена ниже, Таблица 12.

Таблица12

| №п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|  |  |  | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятияпооснащениюприборамиучетаиспользуемыхэнергетическихресурсов |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Мероприятияпосокращениюрасходовбюджетовнаобеспечениеэнергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработкапрограммвобластиэнергосбереженияиповышенияэнергетической эффективности |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 19,900 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 19,900 |
| 3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, и т.д.): |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание окон перед началом отопительного сезона |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|  |  |  | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства республиканского бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства местного бюджета | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4. | Реконструкция, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение |  |  |  |  |
|  | Заменалампнакаливаниянаэнергосберегающие(светодиодные,люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные) в системах наружного и внутреннего освещения зданий, строений, сооружений | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства республиканского бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Реконструкция и модернизация систем уличного освещения на территории муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства республиканского бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| №п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|  |  |  | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 2,000 | 2,000 | 21,900 |
|  | Всего за годы реализации Программы по всем источникам |  | 25,900 |  |  |

Приложение 1

СВЕДЕНИЯОПОКАЗАТЕЛЯХ(ИНДИКАТОРАХ)МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ,ПОДПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫУРВАНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАКБРИИХЗНАЧЕНИЯХ

| Nп/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Базовый(отчетный)год | Плановые значения целевых показателей погодам |  |  | Отношение значения пока- зателя послед- него года реа- лизации про- граммы к от- четному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удельный расход на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии | Гкал/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Электрической энергии | кВт·ч/кв.м | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 1,0 |
|  | Холодной воды | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Горячей воды | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | природного газа | куб.м/кв.м | 5,93 | 5,81 | 5,69 | 5,58 | 0,9 |
| 2. | Доля потребляемых муниципальными учреждениями по приборам учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов муниципальными учреждениями на территории муниципального образования энергоресурсов и воды: |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
|  | Холодной воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Природного газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 3. | Объем потребления в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования энергоресурсов и воды: |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой энергии | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Электрической энергии | кВт·ч | 3294,0 | 3294,0 | 3294,0 | 3294,0 | 1,0 |
|  | Холодной воды | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Горячей воды | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Природного газа | куб.м | 3393,0 | 3325,1 | 3257,2 | 3189,3 | 0,9 |
|  | Твердого топлива(угля) | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бензина | л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Дизельного топлива | л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| Nп/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Базовый(отчетный)год | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  | Отношение значения пока- зателя послед- него года реа- лизации про- граммы к от- четному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 5. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение2

(Приложение№6 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Урванского муниципального

района КБР)

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫКОД УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА2024 – 2026 ГОДЫ»

(наименование муниципальной программы) за 2024 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2024г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 2. | Мероприятия по сокращению расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2024г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, ит.д.): | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание окон перед началом отопительного сезона |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 2,000 |  |  |
| 4. | Реконструкция, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2024г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 5. | Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные)в системах наружного и внутреннего освещения зданий, строений, сооружений |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 6. | Реконструкция и модернизация систем уличного освещения на территории муниципального | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2024г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  | 2,000 |  |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение2

(Приложение№6 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Урванского муниципального

района КБР)

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫКОД УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА2024 – 2026 ГОДЫ»

(наименование муниципальной программы) за 2025 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2025г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Оснащение зданий ,строений, сооружений приборами учета | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 2. | Мероприятия по сокращению расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2025г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, ит.д.): | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание окон перед началом отопительного сезона |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 2,000 |  |  |
| 4. | Реконструкция, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2025г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 5. | Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные)в системах наружного и внутреннего освещения зданий, строений, сооружений |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 6. | Реконструкция и модернизация систем уличного освещения не территории муниципального | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2025г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  | 2,000 |  |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение2

(Приложение№6 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Урванского муниципального

района КБР)

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫКОД УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА2024 – 2026 ГОДЫ»

(наименование муниципальной программы) за 2026 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2026г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 2. | Мероприятия по сокращению расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2026г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 19,900 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 19,900 |  |  |
| 3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, ит.д.): | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание окон перед началом отопительного сезона |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 2,000 |  |  |
| 4. | Реконструкция, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2026г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 5. | Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные)в системах наружного и внутреннего освещения зданий, строений, сооружений |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
| 6. | Реконструкция и модернизация систем уличного освещения не территории муниципального | Администрация сельского поселения Псыкод |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на2026г., тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства республиканского Бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  | 21,900 |  |  |

Сертификаты соответствия экспертной организации

Сведения о квалификации сотрудников экспертной организации